## Influent
Agroforestal Corneche |  | MONITORING ACTIVATED SLUDGE MAITENLAHUE | Code | AFC-LAFQ-R-001
|  |  | Revision | 1
|  |  | Date | 2004-09-10
|  |  | Page | 1
Date | DBO5
mg/l
2006-08-02
2006-08-07
2006-08-09
2006-08-16
2006-08-18
2006-08-21
2006-08-23
2006-08-28 | 6221
2006-08-30
Promedio | 6221
2006-09-04 | 9000
2006-09-13
2006-09-20
2006-09-25
2006-09-27
Promedio | 9000
2006-10-02 | 9375
2006-10-11
2006-10-13
2006-10-18
2006-10-23
2006-10-25
2006-10-30
Promedio | 9375

## Effluent
Agroforestal Corneche |  | MONITORING ACTIVATED SLUDGE MAITENLAHUE | Code | AFC-LAFQ-R-001
|  |  | Revision | 1
|  |  | Date | 2004-09-10
|  |  | Page | 1
Date | DBO5
mg/l
2006-08-02 | 454
2006-08-09 | 440
2006-08-16
2006-08-16
2006-08-18 | 353
2006-08-21
2006-08-21
2006-08-23 | 340
2006-08-28
2006-08-28
2006-08-30 | 300
Promedio | 377.4
2006-09-04
2006-09-04
2006-09-06 | 515
2006-09-11
2006-09-13 | 405
2006-09-20
2006-09-20
2006-09-25
2006-09-25
2006-09-27 | 218
Promedio | 379.3333
2006-10-02
2006-10-02
2006-10-11
2006-10-13 | 160
2006-10-18 | 525
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-25 | 322
2006-10-30
2006-10-30
Promedio | 335.6667