## Influent
Agroforestal Corneche |  | MONITORING ACTIVATED SLUDGE LA MANGA | Code | AFC-LAFQ-R-001
|  |  | Revision | 1
|  |  | Date | 2004-09-10
|  |  | Page | 1
Date | DBO5
mg/l
2006-08-02
2006-08-07
2006-08-16
2006-08-18
2006-08-21
2006-08-23
2006-08-28 | 11949
2006-08-30
Montly average | 11949
2006-09-04 | 15120
2006-09-06
2006-09-11
2006-09-20
2006-09-20
2006-09-25
2006-09-27
Montly average | 15120
2006-10-02 | 15375
2006-10-11
2006-10-13
2006-10-18
2006-10-23
2006-10-25
2006-10-30
Montly average | 15375

## Effluent
Agroforestal Corneche |  | MONITORING ACTIVATED SLUDGE LA MANGA | Code | AFC-LAFQ-R-001
|  |  | Revision | 1
|  |  | Date | 2004-09-10
|  |  | Page | 1
Date | DBO5
mg/l
2006-08-02 | 1176
2006-08-07
2006-08-07
2006-08-16
2006-08-16
2006-08-18 | 1088
2006-08-21
2006-08-21
2006-08-23 | 1255
2006-08-28
2006-08-28
2006-08-30 | 756
Montly average | 1068.75
2006-09-04
2006-09-04
2006-09-06 | 1096
2006-09-11
2006-09-13 | 1155
2006-09-20 | 1225
2006-09-20
2006-09-20
Montly average | 1158.6667
2006-10-02
2006-10-02
2006-10-11
2006-10-11
2006-10-13 | 353
2006-10-18 | 971
2006-10-25 | 1100
2006-10-30
2006-10-30
Montly average | 808