## May
Effluent from activated sludge plant
Date | Time | Flow (m3/d)
2006-05-01
2006-05-02
2006-05-03
2006-05-04
2006-05-05
2006-05-06
2006-05-07
2006-05-08
2006-05-09
2006-05-10
2006-05-11
2006-05-12
2006-05-13
2006-05-14
2006-05-15 | 6:00
2006-05-16 | 6:00 | 510
2006-05-17 | 6:00 | 595
2006-05-18 | 6:00 | 538
2006-05-19 | 6:00
2006-05-20 | 6:00
2006-05-21 | 6:00 | 318
2006-05-22 | 6:00
2006-05-23 | 6:00 | 313
2006-05-24 | 6:00
2006-05-25 | 6:00 | 562
2006-05-26 | 6:00 | 1052
2006-05-27 | 6:00 | 1105
2006-05-28 | 6:00 | 1232
2006-05-29 | 6:00 | 959
2006-05-30 | 6:00 | 196
2006-05-31 | 6:00 | 533
Promedio |  | 659.4167

## June
Effluent from activated sludge plant
Date | Time | Flow (m3/d)
2006-06-01 | 6:00 | 971
2006-06-02 | 6:00 | 784
2006-06-03 | 6:00 | 615
2006-06-04 | 6:00 | 187
2006-06-05 | 6:00 | 336
2006-06-06 | 6:00 | 657
2006-06-07 | 6:00 | 972
2006-06-08 | 6:00 | 1083
2006-06-09 | 6:00 | 902
2006-06-10 | 6:00 | 1468
2006-06-11 | 6:00 | 411
2006-06-12 | 6:00 | 352
2006-06-13 | 6:00 | 1035
2006-06-14 | 6:00 | 925
2006-06-15 | 6:00 | 1118
2006-06-16 | 6:00 | 846
2006-06-17 | 6:00 | 758
2006-06-18 | 6:00 | 883
2006-06-19 | 6:00 | 1047
2006-06-20 | 6:00 | 811
2006-06-21 | 6:00 | 727
2006-06-22 | 6:00 | 852
2006-06-23 | 6:00 | 724
2006-06-24 | 6:00 | 601
2006-06-25 | 6:00 | 830
2006-06-26 | 6:00 | 974
2006-06-27 | 6:00 | 945
2006-06-28 | 6:00
2006-06-29 | 6:00
2006-06-30 | 6:00
Promedio |  | 807.9259

## July
Effluent from activated sludge plant
Date | Time | Flow (m3/d)
2006-07-01 | 6:00
2006-07-02 | 6:00
2006-07-03 | 6:00
2006-07-04 | 6:00
2006-07-05 | 6:00
2006-07-06 | 6:00
2006-07-07 | 6:00 | 842
2006-07-08 | 6:00 | 829
2006-07-09 | 6:00 | 902
2006-07-10 | 6:00 | 637
2006-07-11 | 6:00 | 1123
2006-07-12 | 6:00 | 927
2006-07-13 | 6:00 | 1140
2006-07-14 | 6:00 | 1192
2006-07-15 | 6:00 | 1217
2006-07-16 | 6:00 | 1020
2006-07-17 | 6:00 | 643
2006-07-18 | 6:00 | 719
2006-07-19 | 6:00 | 289
2006-07-20 | 6:00
2006-07-21 | 6:00
2006-07-22 | 6:00
2006-07-23 | 6:00
2006-07-24 | 6:00
2006-07-25 | 6:00
2006-07-26 | 6:00 | 430
2006-07-27 | 6:00 | 458
2006-07-28 | 6:00 | 264
2006-07-29 | 6:00 | 458
2006-07-30 | 6:00
2006-07-31 | 6:00
Promedio |  | 770

## August
Effluent from activated sludge plant
Date | Time | Flow (m3/d)
2006-08-01 | 6:00
2006-08-02 | 6:00
2006-08-03 | 6:00
2006-08-04 | 6:00
2006-08-05 | 6:00
2006-08-06 | 6:00
2006-08-07 | 6:00
2006-08-08 | 6:00
2006-08-09 | 6:00
2006-08-10 | 6:00
2006-08-11 | 6:00
2006-08-12 | 6:00
2006-08-13 | 6:00
2006-08-14 | 6:00
2006-08-15 | 6:00
2006-08-16 | 6:00
2006-08-17 | 6:00
2006-08-18 | 6:00
2006-08-19 | 6:00
2006-08-20 | 6:00
2006-08-21 | 6:00
2006-08-22 | 6:00
2006-08-23 | 6:00
2006-08-24 | 6:00
2006-08-25 | 6:00
2006-08-26 | 6:00
2006-08-27 | 6:00
2006-08-28 | 6:00
2006-08-29 | 6:00
2006-08-30 | 6:00
2006-08-31 | 6:00 | 708
Promedio |  | 708

## September
Effluent from activated sludge plant
Date | Time | Flow (m3/d)
2006-09-01 | 6:00 | 1117
2006-09-02 | 6:00 | 1483
2006-09-03 | 6:00 | 1505
2006-09-04 | 6:00 | 1296
2006-09-05 | 6:00 | 1745
2006-09-06 | 6:00 | 1342
2006-09-07 | 6:00 | 1519
2006-09-08 | 6:00 | 961
2006-09-09 | 6:00 | 1166
2006-09-10 | 6:00 | 422
2006-09-11 | 6:00 | 555
2006-09-12 | 6:00 | 640
2006-09-13 | 6:00 | 488
2006-09-14 | 6:00 | 993
2006-09-15 | 6:00 | 981
2006-09-16 | 6:00 | 788
2006-09-17 | 6:00 | 1143
2006-09-18 | 6:00 | 1303
2006-09-19 | 6:00 | 856
2006-09-20 | 6:00 | 583
2006-09-21 | 6:00 | 924
2006-09-22 | 6:00 | 1044
2006-09-23 | 6:00 | 655
2006-09-24 | 6:00 | 711
2006-09-25 | 6:00 | 855
2006-09-26 | 6:00 | 852
2006-09-27 | 6:00 | 693
2006-09-28 | 6:00 | 749
2006-09-29 | 6:00 | 581
2006-09-30 | 6:00 | 381
Promedio |  | 944.3667

## October
Effluent from activated sludge plant
Date | Time | Flow (m3/d)
2006-10-01 | 6:00 | 470
2006-10-02 | 6:00 | 444
2006-10-03 | 6:00 | 637
2006-10-04 | 6:00 | 330
2006-10-05 | 6:00 | 570
2006-10-06 | 6:00 | 533
2006-10-07 | 6:00 | 450
2006-10-08 | 6:00 | 329
2006-10-09 | 6:00 | 267
2006-10-10 | 6:00 | 608
2006-10-11 | 6:00 | 398
2006-10-12 | 6:00 | 613
2006-10-13 | 6:00 | 1033
2006-10-14 | 6:00 | 1359
2006-10-15 | 6:00 | 1167
2006-10-16 | 6:00 | 1282
2006-10-17 | 6:00 | 1298
2006-10-18 | 6:00 | 1278
2006-10-19 | 6:00 | 1396
2006-10-20 | 6:00 | 1431
2006-10-21 | 6:00 | 845
2006-10-22 | 6:00 | 897
2006-10-23 | 6:00 | 993
2006-10-24 | 6:00 | 871
2006-10-25 | 6:00 | 896
2006-10-26 | 6:00 | 898
2006-10-27 | 6:00 | 1449
2006-10-28 | 6:00 | 1348
2006-10-29 | 6:00 | 1544
2006-10-30 | 6:00 | 1429
2006-10-31 | 6:00 | 492
Promedio |  | 888.871